MEMORIA TÉCNICA

SP41- AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LOS SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR EXISTENTE 2022

| SOLICITANTE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre: |  |  |  |
| IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO |  |  |  |
| Título: |  |  |  |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO |  |  |  |
| Ubicación (Dirección): |  |  |  |
| Localidad: |  | CP: | Provincia: |
| CALENDARIO DE REALIZACIÒN DEL PROYECTO |  |  |  |
| Fecha inicio: / / | Fecha finalización: / / |  |  |

Instrucciones:

- Esta memoria técnica deberá contener, como mínimo, los aspectos que se detallan a continuación en el presente documento.  Asimismo, deberá estar estructurada según el guión establecido y firmado por el solicitante o técnico competente.

- El alcance de este documento será el del alcance de la reforma que se acometa, es decir, únicamente se estudiarán los sectores donde se vayan a realizar actuaciones, donde se justificará, en cualquier caso, en términos energéticos, la naturaleza y los resultados de la misma.

- DATOS GENERALES

- Datos Alumbrado Público Exterior de todo el municipio (año 2020):

  - Nº Sectores de alumbrado.

  - Nº de puntos de luz.

  - Potencia Contratada (kW).

  - Consumo Eléctrico (kWh).

- Datos Técnico Municipal. Contacto:

  - Nombre, Teléfono, Fax, e-mail.

- Indicar si el municipio dispone de una auditoría energética auditoría energética integral de todo el alumbrado público del municipio. En este caso, aportar una copia en formato electrónico de la misma o, en el caso de haberla aportado con anterioridad al IVACE, indicar el número de expediente al cual se aportó.

- Relación de medidas de ahorro energético introducidas en los últimos cinco años.

- RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR EXISTENTES

  - Objeto y Descripción de la Actuación

Breve descripción de las actuaciones propuestas, indicando en que sectores se va actuar, que tipo de actuación y cuál es el criterio de ahorro energético. Se entenderá como sector el conjunto de luminarias controladas por uno o más cuadros de mando de alumbrado público y que dispongan de un único contrato de suministro eléctrico.

Se aportará un plano general del municipio donde se indiquen, los distintos sectores en los que se divide el alumbrado público.

  - Situación Actual de los Suministros de Alumbrado Público objeto de renovación

Únicamente se deberá aportar información sobre los sectores del municipio que vayan a sufrir modificaciones. Para cada uno de los sectores objeto de renovación se deberá aportar la siguiente documentación:

    - Localización:

Calle donde se encuentra el cuadro de mando y plano que abarca del sector.

    - Fichas de campo:

Se deberán cumplimentar las siguientes tablas, a partir de los datos actuales, para cada sector objeto del estudio.

| Tabla 1. DATOS DE FACTURACIÓN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| DIRECCIÓN SUMINISTRO |  |  |  |  |  |
| Nº DE CONTRATO ELÉCTRICO* |  |  |  |  |  |
| DATOS DE LOS RECIBOS |  |  |  |  |  |
| PERIODO de los recibos analizados |  |  | De: |  | Hasta: |
| POTENCIA CONTRATADA (kW) |  |  |  |  |  |
| CONSUMO (kWh/año) | ACTIVA (kWh) |  | PUNTA |  |  |
|  |  |  | VALLE |  |  |
|  |  |  | LANO |  |  |
|  | REACTIVA (kWh) |  | PUNTA |  |  |
|  |  |  | VALLE |  |  |
|  |  |  | LLANO |  |  |
| IMPORTE RECIBO (en la fecha) |  |  |  |  |  |

(*) Cumplimentar con la información aportada en los recibos (Anexar fotocopia del último recibo).

| Tabla 2. CARACTERÍSTICAS CONTROL Y REGULACIÓN CUADRO* |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SISTEMA DE CONTROL DE ENCENDIDO | CÉLULA FOTOELÉCTRICA |  |  |  |  |  |
|  | RELOJ |  |  |  |  |  |
|  | PROGRAMADOR ASTRONÓMICO |  |  |  |  |  |
|  | OTROS |  |  |  |  |  |
| MANIOBRA DEL 50% | SI |  |  |  | NO |  |
| SISTEMA DE REGULACIÓN DE FLUJO | SI | DOBLE NIVEL |  |  |  |  |
|  |  | TRIPLE NIVEL |  |  |  |  |
|  |  | ESTABILIZADOR- REDUCTOR |  |  |  |  |
|  |  | BALASTO ELECTRÓNICO |  |  |  |  |
|  | NO |  |

(*) Marcar con una cruz lo que corresponda.

|  | Tabla 3. INVENTARIO DE LAS INSTALACIONES DEL SECTOR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nº Puntos de luz | NOMBRE luminaria | Tipo luminaria * | Tipo lampara | LUMEN POR LÁMPARA (lm) | POT. LÁMPARA (W) | POT. EQUIPO AUXILIAR (W) | POTENCIA TOTAL (kW) | EFICIENC. SISTEMA (lm/W) |
|  | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(*) Funcional, Ambiental, Farol o Proyector.

(**) Rellenar tantas filas como tipos diferentes de luminarias y/o lámparas existan en el mismo sector. La última fila se utilizará como sumatorio.

| Tabla 4. CARACTERÍSTICAS DEL ALUMBRADO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIPO DE VÍA* |  |  |  |  |  |  |  |
| POTENCIA ACTIVA TOTAL INSTALADA |  |  |  |  |  |  |  |
| DISPOSICIÓN DE LAS LUMINARIAS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | UNIDADES (Nº) |  | ALTURA (m) |  | INTERDISTANCIA (m) |
| TIPO SOPORTES | SUSPENDIDO |  |  |  |  |  |  |
|  | BRAZO MURAL |  |  |  |  |  |  |
|  | COLUMNA/BÁCULO |  |  |  |  |  |  |
|  | OTRO |  |  |  |  |  |  |
| ANCHURA DE SUPERFICIE ILUMINADA (m) |  |  |  |  |  |  |  |
| MATERIAL DEL SOPORTE |  |  |  |  |  |  |  |
| UNIDAD DE SUPERFICIE ILUMINADA: S(m2) |  |  |  |  |  |  |  |
| DISPOSICIÓN** |  | UNILATERAL |  |  |  |
|  |  | TRESBOLILLO |  |  |  |
|  |  | OPOSICIÓN |  |  |  |
|  |  | CENTRAL |  |  |  |

(*) Según la clasificación de la ITC-EA-02 del RD 1890/2008 (reglamento eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior).

(**) Marcar con una cruz lo que corresponda.

    - Reportaje fotográfico

Se deberán aportar fotografías de los cuadros eléctricos, luminarias tipo, y elementos más destacados de la instalación, indicando los que se renuevan. En cualquier caso, las fotografías relativas a las luminarias se realizarán estando las lámparas encendidas para certificar así el tipo de lámpara instalada. Todos estos elementos estarán referenciados indicando: calle y sector al que pertenecen.

  - Características Técnicas y Energéticas de la Actuación

Para cada uno de los sectores se detallarán las actuaciones de ahorro y/o eficiencia energética que se van a realizar. Se seguirá el mismo orden de sectores que en el apartado 2.2 indicando en cada sector las calles que son objeto de la actuación (si la actuación no contempla el sector completo). Dependiendo de las actuaciones que se realicen, la memoria deberá contener:

Actuación Tipo 1: Sustitución de las lámparas actuales por otras más eficientes:

- Número de lámparas sustituidas.

- Horas de funcionamiento anuales.

- Localización de las calles en las que se han producido las actuaciones.

- Temperatura de color (oK) de las nuevas lámparas.

- Reducción de potencia total (kW) para el conjunto de cambios.

- Rellenar la tabla 3.1 con los nuevos datos.

|  | Tabla 3.1. Inventario de las instalaciones del sector CON CAMBIO DE LÁMPARAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nº Puntos de luz | NOMBRE luminaria | Tipo luminaria * | Tipo lampara | LUMEN POR LÁMPARA (lm) | Tª COLOR (OK) | POT. LÁMPARA (W) | POT. EQUIPO AUXILIAR (W) | POT. TOTAL (kW) | EFIC. SISTEMA (lm/W) |
|  | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(*) Funcional, Ambiental, Farol o Proyector.

(**) Rellenar tantas filas como tipos diferentes de luminarias y/o lámparas existan en el mismo sector. La última fila se utilizará como sumatorio.

Actuación Tipo 2: Sustitución de luminarias por otras luminarias con mayor rendimiento y lámpara de menor potencia:

- Número de luminarias sustituidas.

- Horas de funcionamiento anuales medias.

- Localización de las calles en las que se han producido las sustituciones.

- Temperatura de color (oK) de la lámpara y FHSinst (%) de la luminaria.

- Reducción potencia total (kW) para el conjunto de cambios.

- Rellenar la tabla 3.2 y la tabla 4 con los nuevos datos.

|  | Tabla 3.2. Inventario de las instalaciones del sector CON CAMBIO DE LUMINARIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nº Ptos. de luz | NOMBRE luminaria | Tipo luminaria ** | FHSINST (%) | Tipo lampara | LUMEN POR LÁMPARA (lm) | Tª COLOR (OK) | POT. LÁMPARA (W) | POT. EQUIPO AUXILIAR (W) | POT. TOTAL (kW) | EFICI. SISTEMA (lm/W) |
|  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(*) Rellenar tantas filas como tipos diferentes de luminarias y/o lámparas existan en el mismo sector. La última fila se utilizará como sumatorio.

(**) Funcional, Ambiental, Farol o Proyector.

Actuación Tipo 3: Instalación de sistemas de control:

  - Para la instalación de relojes astronómicos se detallará:

    - Número de unidades.

    - Marca y modelo.

    - Potencia de alumbrado controlada por el reloj astronómico (kW).

    - Tipo de programación y horas de funcionamiento.

    - Calles donde se realiza la instalación.

  - Para la instalación de sistemas de gestión centralizada se describirán:

    - Actuaciones incluyendo material relativo a sus características técnicas.

    - Sectores que controla (en el caso de no ser todo el municipio).

  - Rellenar la tabla 2 con los nuevos datos.

Actuación Tipo 4: Instalación de sistemas de regulación de flujo luminoso:

- Tipo de regulación prevista (Regulador de flujo, balastos regulables, etc.).

- Marca y modelo.

- Número de unidades, para el caso de sistema de balasto regulable, y número de puntos de luz controlados, en el caso de equipos de regulación del flujo luminoso en “cabecera”.

- Potencia del regulador de flujo en cabecera (kVA) o Potencia unitaria y total en (kW) para el resto.

- Horas de funcionamiento anuales medias.

- Localización del regulador de flujo.

- Rellenar la tabla 2 con los nuevos datos.

En el caso de que en un sector se lleven a cabo actuaciones combinadas habrá que especificar cada una de ellas.

- CATÁLOGOS TÉCNICOS

Se deberán adjuntar en esta memoria los catálogos técnicos de cada una de las actuaciones que se vayan a instalar (lámparas, luminarias, reguladores, relojes, sistemas de gestión, equipos, etc.) en los cuales deben aparecer claramente los rendimientos de lámparas, luminarias, FHSinst, temperatura de color, curvas fotométricas y demás documentación técnica relevante.

- CÁLCULO JUSTIFICATIVO DEL AHORRO ENERGÉTICO

Para el conjunto de las actuaciones se deberá calcular el ahorro energético detallando los cálculos realizados (nuevas potencias alcanzadas con las sustituciones de las lámparas, la reducción de potencia que introducen los sistemas de regulación, etc.). Asimismo, se presentará un cuadro resumen con los siguientes datos:

- Número de luminarias/lámparas sustituidas.

- Potencia luminarias/lámparas antes y después de la actuación (kW).

- Energía consumida antes y después de la actuación (kWh).

- Ahorro de energía final (kWh) y primaria (kWh) y su equivalente en euros.

- % Ahorro obtenido respecto a la situación inicial.

- Reducción de las emisiones de CO2 (t CO2) asociadas a las propuestas.

- REGLAMENTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

En todas las actuaciones propuestas en los sectores de alumbrado público, si el sector a modificar se encuentra bajo el ámbito de aplicación del Reglamento de Eficiencia Energética en Instalación de Alumbrado Público (RD 1890/2008) se deberá aportar toda la información que sea necesaria para justificar que cumple con el mismo.

Para ello, se deberá adjuntar un informe con los resultados luminotécnicos exigidos por el RD 1890/2008 para las actuaciones propuestas. Dichos resultados podrán ser obtenidos mediante un programa informático de simulación de alumbrado o bien, mediante una hoja de cálculo u otro procedimiento, aportando los cálculos realizados. Además, a modo de resumen, se aportará la tabla 5 con los resultados.

| Tabla 5. MEDIDAS DE ILUMINACIÓN (*) |  |  |
| --- | --- | --- |
| TIPO DE VIA | Según ITC–EA–02 RD 1890/2008 |  |
| CLASE DE ALUMBRADO | Según ITC–EA–02 RD 1890/2008 |  |
| ILUMINANCIA MEDIA EN SERVICIO DE LA INSTALACIÓN | Emed |  |
| EFICIENCIA ENERGÉTICA |  |  |
| POTENCIA UNITARIA | Pu =EmedԐ |  |
| CALIFICACIÓN ENERGÉTICA | Índice de eficiencia energética Iε |  |
|  | Letra |  |
| CUMPLIMIENTO RD 1890/2008 | SI/NO |  |

Nota:

Emed = Iluminancia media de la superficie de la calzada (lux);

= eficiencia energética de la instalación de alumbrado exterior (m2·lux/W);

P = potencia activa total instalada (lámparas y equipos auxiliares) (W);

S = superficie iluminada (m2);

Observaciones:

En el caso de que en la renovación de alumbrado público exterior se reduzcan drásticamente el número de luxes en calzada, se deberá aportar un documento firmado por la persona representante legal del Ayuntamiento mostrando que es sabedora del resultado final e indicando las razones que se tienen para adoptar dicha solución.

- INFORMACIÓN ECONÓMICA

Se hará una descripción de cada una de las partidas descritas a continuación, incluyendo, nº unidades, precio unitario y precio total, detallado según corresponda los siguientes conceptos:

- Lámparas y equipos auxiliares.

- Luminarias.

- Columnas, báculos o cualquier otro elemento de sustentación de la luminaria.

- Balastos electrónicos.

- Relojes astronómicos.

- Equipos de centralización.

- Sistemas de regulación del nivel luminoso.

- Cuadros eléctricos.

- Reforma de tendidos e instalaciones eléctricas.

- Elementos auxiliares necesarios (especificar de que elementos se trata).

- Obra civil.

- Realización de proyectos de ingeniería.

- Coste de dirección de obra y estudios de seguridad y salud.

En el presupuesto deberá desglosarse la base imponible y el I.V.A. correspondiente.

Asimismo, deberá calcularse el período de retorno de la inversión según:

Período de retorno de la inversión (años):

Siendo:	T = Tiempo de recuperación de la inversión [años]

I = Inversión total del proyecto [€]

E = Valor económico de la energía, sustituida o ahorrada [€]

M = Costes anuales de mantenimiento sin costes financieros y amortización [€]

El factor de conversión para transformar la energía final a primaria es 2,35 kWh primaria/final.

El factor de conversión para transformar la energía final a emisiones de CO2 es 3,84 t CO2/tep.