[image: image2.png]GENERALITAT [ /ACE

Conselleria de Innovacion,
Industria, Comercio y Turismo

DY

Z

A\



      
AUDITORIA ENERGÉTICA/MEMORIA TÉCNICA

AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 2026
Programa Eficiencia Energética en Empresas
Actuación E4EMP1
	SOLICITANTE

	Nombre:       

	IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

	Título:                                                                         



	LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

	Ubicación (Dirección):       

	Localidad:       
	CP:       
	Provincia:   FORMDROPDOWN 


	CALENDARIO DE REALIZACIÒN DE LAS ACTUACIONES

	Fecha inicio:    /  /    
	Fecha finalización:    /  /    


Instrucciones:

- Esta memoria técnica deberá contener, como mínimo, los aspectos que se detallan a continuación en el presente documento.  Asimismo, deberá estar estructurada según el guión establecido y firmado por el solicitante o técnico competente. La cumplimentación incorrecta y/o incompleta de cualquiera de sus apartados, podrá ser motivo de denegación de la ayuda solicitada.
1. DATOS GENERALES
Se deberán indicar como mínimo los siguientes aspectos:

· Datos identificativos de la empresa:

· NIF

· Tipo de Entidad: Entidad Pública o Entidad Privada.

· Participación societaria de la Entidad, desagregando la participación Pública y la participación Privada.

· Tipo de Empresa: Gran Empresa, Mediana Empresa o Pequeña Empresa.

· CNAE 2009

· Datos energéticos:

· Consumo Eléctrico Anual de la empresa (kWh/año).

· Potencia Eléctrica (kW)

· Principales equipos donde se consume la energía eléctrica.

· Consumo Térmico Anual de la empresa (kWh/año).

· Combustibles utilizados (Gas natural, GLP, Gasóleo, fuelóleo, biomasa, etc).

· Principales equipos donde se consume la energía térmica.

· Usos de los combustibles (Calefacción, ACS, etc.).

· Estimación de reparto del consumo eléctrico y térmico entre los diferentes procesos o secciones de la fábrica.

· Coste Energía Eléctrica anual (€/año) y unitario (€/kWh). El precio de la energía se determina descontando el IVA y el impuesto de electricidad.

· Coste Energía Térmica anual (€/año) y unitario (€/kWh). El precio de la energía se determina descontando el IVA y el impuesto de hidrocarburos.

· Porcentaje del coste de la energía sobre el coste total de la empresa.

· Otros datos de interés:

· Principales Materias primas.

· Nombre de los productos obtenidos y cantidad anual, etc.

· Horarios de funcionamiento (globales y por secciones).

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ENERGÉTICAS DE LA ACTUACIÓN
Se indicará si se ha realizado una auditoría energética integral en la empresa anterior a la realización de este documento. En caso afirmativo, se aportará una copia de la misma en formato electrónico.

En el presente punto se deberán desarrollar los siguientes apartados: 
1. Breve descripción de las actuaciones propuestas 
Se indicará el tipo de medida de que se trata, que proceso productivo se ve afectado y el criterio de ahorro/eficiencia energética. 
Se incorporará un diagrama de bloques del proceso productivo identificando consumos energéticos (térmico y eléctrico) de cada una de las operaciones. Se identificarán en el mismo, los equipos u operaciones que van a ser modificadas por el proyecto a realizar.

Asimismo, se incluirá un calendario de realización del proyecto que debe ser coherente con las bases de la convocatoria.

2. Características de la instalación actual. 
Descripción técnica y de funcionamiento de la instalación a sustituir. Se deberán incluir como mínimo los siguientes datos: marca y modelo de los equipos, potencia, horas de funcionamiento a plena carga y a carga parcial y rendimiento actual. Además, se deberá aportar un reportaje fotográfico de la instalación inicial sobre la que se va(n) a realizar la(s) actuación(es), identificando equipos y/o instalaciones a sustituir, así como fotografiando las placas de características de los mismos.
En el caso de mejoras en las instalaciones existentes, o instalación de sistemas de control y regulación, se deberá adjuntar, además, una clara descripción del proceso productivo antes de realizar la inversión.

3. Características de la nueva instalación. Descripción técnica y de funcionamiento de la nueva instalación. Se deberán incluir como mínimo los siguientes datos: marca y modelo de los nuevos equipos, potencia, horas de funcionamiento a plena carga y a carga parcial y rendimiento.


En el caso de mejoras en las instalaciones existentes o instalación de sistemas de control y regulación, se adjuntará, además, una clara descripción del proceso productivo tras la realización de la inversión.

3. CÁLCULO JUSTIFICATIVO DEL AHORRO ENERGÉTICO

En primer lugar, se determinarán los consumos de energía final térmica (tep/año) y/o eléctrica (MWh/año), para cada una de las medidas y actuaciones que constituyen el proyecto, en la situación inicial (de partida, antes de ejecutar el proyecto) y prevista (tras la puesta en servicio del proyecto), y en consecuencia, determinar los ahorros térmicos y eléctricos en energía final del proyecto a realizar, respecto a la situación de partida.
Se deberá explicar el método de cálculo empleado (estimaciones de catálogo, bibliógrafa, mediciones, etc.) para obtener los ahorros energéticos, detallando los cálculos realizados, que deberán ser creíbles y justificados.

 Asimismo, se presentará un cuadro resumen con los siguientes datos:

· Energía consumida antes y después de la actuación (tep/año).

· Ahorro de energía final (tep/año) y primaria (tep/año)
 y equivalente en euros.

· Reducción de las emisiones de CO2
 asociadas a las propuestas.
4. CATÁLOGOS TÉCNICOS Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ADICIONAL
Se deberán adjuntar a esta memoria los catálogos técnicos de los principales equipos consumidores de energía objeto de la inversión.

Se aportará documentación técnica (fichas técnicas y/o fotografías de la placa de características) que refleje la potencia de los equipos que van a ser objeto de sustitución o mejora. 

5. INFORMACIÓN ECONÓMICA

5.1. INVERSIÓN DEL PROYECTO
En este apartado se deberá incluir una descripción de las distintas partidas del proyecto de eficiencia energética para el cual solicita la ayuda, incluyendo precio unitario, nº unidades y precio total, detallado según diferentes capítulos (equipos, instalaciones, sistemas de regulación y control, elementos auxiliares, montaje, obra civil, ingeniería, etc.). El presupuesto no incluirá el IVA.

Para aquellos proyectos con una inversión superior a 1.000.000 €, se deberá incluir un plan específico de financiación del proyecto donde se realice un análisis de la capacidad que tiene el beneficiario para acometer el proyecto presentado. En dicho estudio se podrán analizar aspectos tales como relación entre coste del proyecto y balance general anual, coste del proyecto y fondo de maniobra, etc.
5.2. INVERSIÓN ELEGIBLE

Inversión directamente relacionada con el ahorro y eficiencia energética; es decir, la parte de la inversión total dedicada a implantar tecnología eficiente (ver artículo 5 convocatoria de ayudas). Esta inversión debe justificarse mediante un presupuesto desglosado (ofertas de los suministros a realizar con descripción total de los equipos a instalar). El presupuesto no incluirá el IVA.

5.3. INVERSIÓN DE REFERENCIA
Se deberá realizar una breve descripción indicando cuál sería la inversión del proyecto de referencia (proyecto con mismo nivel de producción, pero sin mejora ambiental ni ahorro de energía), es decir, la inversión debidamente justificada en tecnología no eficiente o en tecnología con la eficiencia mínima exigida por la legislación vigente. En dicha descripción se deberá incluir aspectos relativos a las características de los equipos/instalaciones de referencia (tecnología, potencias, rendimientos, etc.).
Se deberán presentar ofertas de los equipos y/o instalaciones que constituyen la inversión de referencia (sin incluir el IVA).
En el caso de proyectos en los que no exista una inversión de referencia se deberá justificar tal situación.
5.4. COSTE SUBVENCIONABLE
Diferencia entre la inversión elegible y la inversión de referencia.
5.5. CUANTÍA DE LA AYUDA A OTORGAR (AYUDA SOLICITADA)
De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la convocatoria de ayudas, la cuantía máxima de las ayudas será la menor de las siguientes:

a) La cuantía obtenida al aplicar el porcentaje correspondiente sobre el coste subvencionable según el tamaño de empresa:

- Gran empresa: 35%

- Mediana empresa: 45%

- Pequeña empresa o entidad sin ánimo de lucro: 55%

b) Un máximo de 400.000 euros por proyecto.
5.6. VERIFICACIÓN DEL RATIO ECONÓMICO-ENERGÉTICO
El solicitante deberá verificar que se cumple el ratio económico-energético mínimo de 150 tep/M€ (ahorro de energía primaria anual/inversión elegible).
Ratio = ahorro energético / inversión elegible: R = A / IE
Siendo:
R = Ratio [tep/M€]

A = Ahorro energético obtenido como consecuencia de la

actuación, expresado en tep de energía primaria1 ahorrada [tep]. 


IE = Inversión elegible de la actuación, expresado en millones


de euros de inversión [M€]. 

La inversión elegible se calculará según lo establecido en el apartado 5.
5.7. PERIODO DE RETORNO
Se deberá calcular el Periodo de retorno de la inversión según la siguiente fórmula:

[image: image1.wmf]M

E

I

T

-

=


Siendo:

T = Tiempo de recuperación de la inversión [años]

I = Inversión total del proyecto [€]

E = Valor económico de la energía, sustituida o ahorrada [€]

M = Coste anual de mantenimiento sin costes financieros y amortización [€]
� Los factores de conversión para transformar la energía final en energía primaria se estiman en:


	- Energía eléctrica: 2,35 Energía primaria/Energía final


	- Gas natural: 1,195 Energía primaria/Energía final


	- GLP: 1,204 Energía primaria/Energía final


	- Gasóleo: 1,182 Energía primaria/Energía final


	- Carbón: 1,084 Energía primaria/Energía final


   


   El factor de conversión kwh a tep es el siguiente: 1 tep = 11.620 kwh 


� Los factores de conversión para calcular las emisiones de CO2 se estiman en:


- Energía eléctrica: 0,521 kg CO2/kWh E. final


- Gas natural: 0,252 kg CO2/kWh E. final


- GLP: 0,254 kg CO2/kWh E. final


- Gasóleo: 0,311 kg CO2/kWh E. final


	- Carbón: 0,472 kg CO2/kWh E. final





1
Memoria Técnica E4EMP1

Pág. 6

[image: image3.png]Financiado por
la Union Europea




_1514904743.unknown

